Утверждено

Решением Совета

НП СРО «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

Протокол № 03/ЦЭО от «05» февраля 2015 г.

Правила 1

НП СРО «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

оформления энергетического паспорта, составленного

по результатам энергетического обследования

Москва, 2015 г.

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства, по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области проведения энергетического обследования, саморегулируемая организация «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» (далее – Партнерство).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

- Правила к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта.

2.1. Титульный лист энергетического паспорта должен содержать:

- полное наименование саморегулируемой организации в области энергетического обследования;

- номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

- полное наименование организации (лица), проводившей энергетического обследования;

- наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное);

- наименование объекта энергетического обследования;

- регистрационный номер энергетического паспорта;

- должность, подпись лица (руководителя организации), проводившего энергетическое обследование и печать организации, проводившей энергетическое обследование;

- должность, подпись руководителя организации, заказавшей проведение энергетического обследования и печать организации;

- должность, подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО;

- дату составления энергетического паспорта (месяц и год составления энергетического паспорта).

2.2 Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать:

2.2.1 Информацию об организации, включая:

- полное наименование организации;

- организационно-правовая форма;

- почтовый адрес;

- место нахождения;

- полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ);

- доля государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале организации, %о;

- реквизиты организации (ОГРН,ИНН,КПП, банковские реквизиты);

- коды по классификаторам (ОКВЭД, ОКОГУ);

- Ф.И.О., должность руководителя организации;

- Ф.И.О., должность, телефон, факс, адреса электронной почты должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования;

- Ф.И.О., должность, телефон, факс, адреса электронной почты должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство;

- сведения о внедрении системы энергетического менеджмента (при внедрении или наличии).

2.2.2 Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:

- номенклатура основной продукции (работ, услуг);

- код основной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2;

- номенклатура дополнительной продукции (работ, услуг);

- код дополнительной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2;

- объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной и дополнительной продукции (работ, услуг);

- объем потребленных энергетических ресурсов (работ, услуг) всего, в том числе на производство номенклатуры основной и дополнительной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении;

- объем потребленной воды всего, в том числе на производство номенклатуры основной и дополнительной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном (тыс. куб. м) выражении;

- энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной  и дополнительной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб.);

- доля оплаты за энергетические ресурсы и воду в объеме произведенной основной и дополнительной продукции (работ, услуг) %;

- суммарная установленная мощность энергопринимающих устройств (тыс. кВт);

- суммарная заявленная мощность энергопринимающих устройств (тыс. кВт);

- среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала (чел.).

2.2.3 Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета должны содержать:

- количество точек приема (поставки), полученной от сторонней организации электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды оборудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) собственного производства электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды оборудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) потребленной на собственные нужды электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды оборудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) отданной субабонентам электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды оборудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки), полученной от сторонней организации электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды необорудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) собственного производства электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды необорудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) потребленной на собственные нужды электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды необорудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество точек приема (поставки) отданной субабонентам электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды необорудованных узлами (приборами) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество узлов (приборов) учета с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество узлов (приборов) учета с нарушением требований к классу точности (относительной погрешности) узла (прибора) учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- сведения об оснащенности узлами (приборами) технического учета;

- рекомендации по совершенствованию системы учета энергоресурсов и воды.

2.2.4 Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды и о его изменениях должны содержать:

- объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, в том числе электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, природного газа, сжиженного газа, сжатого газа, попутного нефтяного газа, моторного топлива, воды и иных энергетических ресурсов в натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования:

- сведения по балансу электрической энергии и его изменениях;

- сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях;

- сведения по балансу котельно-печного топлива и его изменениях;

- сведения об использовании моторного топлива;

- сведения по балансу воды и его изменениях;

- сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов;

- сведения об использовании альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии;

- показатели использования электрической энергии на цели освещения;

- сведения о системах освещения и показателях энергетической эффективности использования электрической энергии на цели наружного освещения площадок предприятий, населенных пунктов и автомобильных дорог вне населенных пунктов;

- основные технические характеристики энергетических ресурсов и их потребление основными технологическими комплексами;

- краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений);

- рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды.

2.2.5 Сведения о показателях энергетической эффективности должны содержать:

- наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным требованиям, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным значениям;

- описание и  показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрических ресурсов и воды;

- рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

2.2.6 Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и воды должны содержать:

- описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды;

- сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии;

- сведения о количестве трансформаторов и их установленной мощности;

- сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности и мощности данных устройств;

- сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов;

- предложения по сокращению потерь передаваемых энергетических ресурсов и воды при осуществлении деятельности по их передаче третьим лицам;

2.2.7 Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов.

В данном разделе, по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды.

2.2.8 Сведения о рекомендуемых обеспечивающих и о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В данном разделе, по результатам энергетического обследования, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению.

2.2.9 Сведения о должностных лицах, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и их квалификации.

2.2.10 Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа) должны содержать:

- сведения по балансу природного газа и о его изменения;

- сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии;

- сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов дожимными компрессорными станциями;

- сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов компрессорными станциями;

- сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов электростанциями собственных нужд;

- сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов отопительными котельными.

2.2.11  Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для газотранспортных организаций) должны содержать:

- сведения о потреблении природного газа, электрической энергии и тепловой энергии в газотранспортной организации;

- сведения по балансу расхода природного газа в газотранспортной организации;

- сведения по балансу электрической энергии в газотранспортной организации;

- сведения по балансу тепловой энергии в газотранспортной организации;

- сведения о средствах изменения расходов энергетических ресурсов.

2.2.12. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, прилагаются сведения по вышеуказанным пунктам, заполненные по каждому обособленному подразделению.

2.2.13. В случае отсутствия каких-либо сведений (значений, показателей, данных), предусмотренных в разделах энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, соответствующее поле (ячейка, пункт, строка) не заполняется, за исключением случаев, для которых законодательством предусмотрено внесение в них соответствующих значений.

2.2.14. В случае полного отсутствия сведений (значений, показателей, данных), предусмотренных в образце энергетического паспорта данные сведения к энергетическому паспорту не прилагаются.

2.2.15 На титульном листе энергетического паспорта и отчета о проведении энергетического обследования после их составления, ставятся печать члена СРО и подпись руководителя члена СРО,  печать организации, заказавшей проведение энергетического обследования, и подпись руководителя организации, заказавшей проведение энергетического обследования. Член СРО передает энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования в Партнерство для проверки соответствия требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, стандартам и правилам Партнерства. В течение тридцати дней с момента получения отчета о проведении энергетического обследования и энергетического паспорта Партнерство передает данные документы с отметкой в энергетическом паспорте о соответствии результатов энергетического обследования требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, указанным стандартам и правилам члену СРО, после чего член СРО передает эти результаты энергетического обследования лицу, заказавшему проведение энергетического обследования. Если в результате проведенной проверки выявлено несоответствие результатов энергетического обследования требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, указанным стандартам и правилам, энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования в течение тридцати дней с момента их получения Партнерством возвращается члену СРО для устранения выявленного несоответствия.