Утверждено

Решением Совета

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

Протокол № 04/ЦЭО от «18» мая 2011 г.

Стандарт 2

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»,

регламентирующий порядок проведения

энергетических обследований членами СРО

Москва, 2011 г.

- Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства, по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области проведения энергетического обследования,  «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» (далее – Партнерство).

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3. Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению различных этапов энергетических обследований объектов потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Термины и определения

2.1 Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая его энергетическую эффективность.

Колебания напряжения - серия единичных изменений напряжения, следующих одно за другим.

Лимит энергопотребления - предельная норма энергопотребления

Нормативные расходы энергоносителей - плановые показатели расхода энергоносителей

Отклонение напряжения - отличие действительного значения напряжения от заданного, оцениваемое их разностью в абсолютных единицах или в процентах от номинального значения

Показатели качества электрической энергии - совокупность свойств электрической энергии, необходимых для обеспечения нормальной работы электроприемников

Потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) - организация, использующая топливно-энергетические ресурсы для производства продукции и услуг, а также на собственные нужды

Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, размещающихся на определенной территории

Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией

Система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления

Система освещения - совокупность источников света и электрических сетей, питающих эти источники

Система водоснабжения - совокупность водяных сетей и оборудования, предназначенных для питания холодной водой потребителей

Тепловой пункт - комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления

Удельные нормативные характеристики - нормативные затраты энергоносителей на единицу (площади, объема, человека и т.д.)

Фактические расходы энергоносителей - расходы энергоносителей, выявленные в процессе энергоаудита

Энергоноситель - носитель энергии (электрическая энергия, тепловая энергия, топливо и т. д.), который используется потребителями энергии

Энергетический баланс - количественная характеристика потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени

Энергетический ресурс - носитель энергии, которых используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также все виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная и другие виды энергии)

Энергетическая эффективность - характеристика продукции, процесса, юридического лица и индивидуального предпринимателя, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам, произведенным в целях получения такого эффекта

Энергетическое обследование - обследование, сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации о показателях энергетической эффективности, оценки потенциала энергосбережения и способов его реализации, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте

Электроприемники - аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

Энергосберегающие мероприятия - мероприятия, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов

3. Сбор документальной информации

3.1 В сборе информации участвуют как обследующая организация, так и обследуемое учреждение. Информация фиксируется в типовых формах.

3.2 Необходимо собрать следующую информацию об объекте исследования:

- общие сведения об организации;

- состав основных зданий и их характеристики;

- динамику потребления и цен всех энергоносителей;

- сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

- сведения об установленной мощности электроприемников по направлениям использования;

- сведения о приточно-вытяжной вентиляции;

- сведения о системах освещения, типах светильников и ламп;

- сведения о системах учета расходов энергоносителей и пр..

3.3 Визуальным осмотром определяется:

- состояние строительных конструкций зданий и сооружений, степень утепления;

- техническое состояние и работоспособность энергопотребляющего оборудования;

- состояние трубопроводов, теплоизоляции запорной арматуры, осветительных приборов;

- техническое состояние оборудования тепловых пунктов, вводов (воды, газа, электроэнергии).

3.4 Осуществляется проверка:

- технического состояния работоспособности приточно-вытяжных систем, укомплектованность их электродвигателями, запорной арматурой, регулирующими заслонками, приборами контроля;

- наличия технической документации на энергопотребляющее оборудование (инструкции по эксплуатации).